УТВЕРЖДАЮ

 Директор КГБУСО «Комплексный центр

 социального обслуживания населения

 города Новоалтайска»

­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Егошина

**План работы**

**по обеспечению комплексной безопасности**

**КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения**

**города Новоалтайска» на 3 квартал 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | сроки | ответственный  |
| исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инструктажей по ОТ и ПБ | при приеме на работу и 1 раз в квартал | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В. |
|  |
| 2 | Пересмотреть и доработать инструкции по ПБ, ОТ и ТБ | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 3 | Проведение тренировочных занятий по эвакуации людей с привлечением всех работников учреждения | 1 раз в квартал | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В. |
|  |
| 4 | Проведение дополнительных инструктажей по ОТ и ТБ, ПБ (праздничные и выездные мероприятия, спецработы) | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 5 | Проверка наличия и готовности первичных средств пожаротушения. Проверка наличия пожарных знаков (указателей, стрелок, табличек), осмотр пожарных кранов (подключение и полная комплектация рукавами и стволами), эвакуационных пожарных выходов | 1 раз в квартал | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В. . |
|  |
| 6 | Обход территории на предмет обнаружения подозрительных предметов и посторонних людей  | ежедневно в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В. |
|  |
| 7 | Осуществление работ по обеспечению свободного доступа спецтехники к зданию, пожарным гидрантам | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В. |
| 8 | Проведение планово - предупредительного ремонта установок и систем, модернизация систем противопожарной защиты, закуп пожарно-технического имущества, оборудования и устройств. | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В. |
|  |
| 9 | Наличие и обновление справочного и специального материала на стендах по ПБ и ОТ | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 10 | Проверить состояние и сроки действия огнезащитной обработки деревянных конструкций.Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций  | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 11 | Проведение замеров сопротивления изоляции электросети, контроль за эксплуатацией существующей электропроводки | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 12 | Оборудование пожарным инвентарем, пожарными средствами защиты,планами эвакуации  | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 13 | Постоянный контроль за режимом курения, за использованием электророзеток (телевизоры, чайники, компьютеры, холодильники, СВЧ-печи, видеоаппаратура, электроплиты) | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В. |
|  |
| 14 | Проверка санитарно-гигиенического состояния помещений  | 1 раз в квартал | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В.Кузьмина С.Н. |
|  |
| 15 | Специальная оценка условий труда | в течение квартала | Стоцкая Е.С. |
|  |
| 16 | Доведение до сведения работников действующих законов и нормативных правовых актов по охране труда РФ | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В. |
|  |
| 19 | Обучение по охране труда и технике безопасности работников учреждения | в течение квартала | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.  |
|  |
| 20 | Составление отчетности по пожарной безопасности, охране и условиям труда по установленным формам  | в течение квартала | Стоцкая Е.С. |
|  |
| 21 | Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (приобретение и выдача бесплатной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты) и обезвреживающими средствами (приобретение и выдача моющих и химических защитных средств для технического персонала). | согласно норм выдачи | Стоцкая Е.С.Ходос И.В. |
|  |
| 22 | Комплексное обследование зданий и сооружений на предмет безопасности для здоровья и жизни людей (обратить внимание на наличие и состояние поручней, наличие и состояние заездов для детских и инвалидных колясок, наличие и состояние коврика для сбора влаги, коврика противоскольжения, наличие и работоспособность доводчиков входных дверей и др.)  | 1 раз в квартал | Стоцкая Е.С.Селезнева И.В.Ходос И.В. |
|  |